## Sheet1
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo Thông báo số /TB-TMH ngày tháng năm 2026
TT | Mã SP | Mô tả sản phẩm | Thành phần chính | Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản, tiêu chuẩn | Đơn vị | Số lượng dự kiến (12 tháng) | Thành tiền | Dự kiến số mặt hàng lựa chọn | Tên TBYT
1 | BRM01 | Bộ dụng cụ rửa mũi cho trẻ em | Thành phần gói muối: Natri clorid + Natri Bicarbonat | Bộ dụng cụ rửa mũi dành cho trẻ em Thành phần: hộp chứa 30 gói muối + bình dụng cụ rửa mũi dung tích 120ml. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device). | Hộp chứa 1 bộ | 2000 | #REF! | 3 | Neilmed sinus rinse pediatric starter kit (Xuất sứ: Mỹ, Châu Âu)
2 | BRM02 | Bộ dụng cụ rửa mũi dung tích 180ml | Thành phần gói muối: Natri clorid + Natri Bicarbonat | Bộ dụng cụ rửa mũi. Hộp chứa 30 gói muối + bình dụng cụ rửa mũi dung tích 180ml. | Hộp chứa 1 bộ | 6000 | #REF! | 3 | Muối rửa mũi xoang Cát Linh
3 | BRM03 | Bộ dụng cụ rửa mũi dung tích 240ml kèm 10 gói muối | Thành phần gói muối: Natri clorid + Natri Bicarbonat | Bộ dụng cụ rửa mũi cho người lớn Thành phần: hộp chứa 10 gói muối + bình dụng cụ rửa mũi 240ml Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC; EU Regulation 2017/745 for Medical Device) | Hộp chứa 1 bộ | 2100 | #REF! | 3 | Neilmed sinus rinse 10 sachets (Xuất xú: Mỹ, Châu ÂU)
4 | BRM04 | Bộ dụng cụ rửa mũi, dung tích 240ml kèm 10 gói muối | Thành phần gói muối: Natri clorid + Natri Bicarbonat | Bộ dụng cụ rửa mũi cho người lớn Thành phần: hộp chứa 10 gói muối + bình dụng cụ rửa mũi 240ml | Hộp chứa 1 bộ | 7680 | #REF! | 3 | Bộ rửa mũi SRK SALTMAX/ Visalin Multi (Việt Nam)
5 | BRM05 | Bộ dụng cụ rửa mũi dung tích 240ml kèm 30 gói muối | Thành phần gói muối: Natri clorid + Natri Bicarbonat | Bộ dụng cụ rửa mũi cho người lớn Thành phần: hộp chứa 30 gói muối + bình dụng cụ rửa mũi 240ml | Hộp chứa 1 bộ | 4000 | #REF! | 3 | Bộ rửa mũi SRK SALTMAX/ Visalin Multi (Việt Nam)
6 | BXM01 | Bình xịt gel giữ ẩm mũi | Sodium Chloride (9mg/ml) USP grade, propylene glycol, allantoin, Aloe Barbadensis leaf extract, benzalkonium chloride, glycerin,purified water, Sodium Bicarbonate, Sodium Hyaluronate… | Gel xịt giữ ẩm, chống khô mũi dùng cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC; EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Thể tích: 30ml | Hộp chứa 1 bình | 2200 | #REF! |  | Neilmed Nasogel spray (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
7 | BXM02 | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, dung tích 50ml | Nước biển + Nước tinh khiết… | Bình xịt mũi dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi (Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu Council Directive 93/42/EEC; EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml. | Hộp chứa 1 bình | 3000 | #REF! | 3 | Sterimar Nose Hygiene Baby (XS: Châu ÂU)
8 | BXM03 | Bình xịt mũi đẳng trương có chứa đồng, dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn, dung tích 50ml | Nước biển + muối đồng pentahydrate + nước tinh khiết… | Bình xịt mũi dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 100 | #REF! | 3 | Sterimar Nose Prone to Colds (XS: Châu ÂU)
9 | BXM04 | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn, dung tích 50ml | Nước biển + muối mangan monohydrate + nước tinh khiết… | Bình xịt mũi dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 1600 | #REF! | 3 | Sterimar Allergic Nose (Xuất xú: Mỹ, Châu ÂU)
10 | BXM05 | Bình xịt mũi ưu trương dùng cho trẻ em dung tích 50ml | Nước biển + muối đồng pentahydrate + muối mangan monohydrate + nước tinh khiết | Bình xịt mũi ưu trương NaCl 1,9% dùng cho trẻ trên 3 tháng tuổi đến 3 tuổi. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 3100 | #REF! | 3 | Sterimar Blocked Nose Baby (Xuất xú: Mỹ, Châu ÂU)
11 | BXM06 | Bình xịt mũi ưu trương dùng cho trẻ em trên 3 tuổi và người lớn, dung tích 50ml | Nước biển + muối đồng pentahydrate + muối mangan monohydrate + nước tinh khiết | Bình xịt mũi ưu trương NaCl 2,3 % dùng cho trẻ trên 3 tuổi và người lớn. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) | Hộp chứa 1 bình | 2000 | #REF! | 3 | Sterimar Blocked Nose (Xuất xú: Mỹ, Châu ÂU)
12 | BXM07 | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, dung tích 50ml | Nước biển + muối sulphur + nước tinh khiết | Bình xịt mũi dùng cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 1500 | #REF! | 3 | Sterimar Sensitive Nose (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
13 | BXM08 | Bình xịt vệ sinh mũi đẳng trương dùng cho người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên, dung tích 50ml | Nước biển + Nước tinh khiết | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 1300 | #REF! | 3 | Sterimar Nose Hygiene & Comfort (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
14 | BXM09 | Bình xịt mũi ưu trương dùng cho người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi, dung tích 75ml | Sodium chloride, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, propylene glycol, nước biển sâu... | Bình xịt mũi ưu trương NaCl 2,4% dùng cho người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. Dung tích bình: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 6500 | #REF! | 3 | XYPENAT nước biển sâu ưu trương (75 ml)
15 | BXM10 | Bình xịt mũi dùng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên, dung tích 75ml | Sodium chloride, potassium chloride, propylen glycol, menthoxypropane diol, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, nước biển sâu… | Bình xịt chứa dung dịch vệ sinh mũi dùng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Bình xịt phun sương. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Dung tích bình: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 4000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi - Người lớn Nước biển sâu Xisat (75 ml)
16 | BXM11 | Bình xịt vệ sinh mũi dùng cho trẻ nhỏ, dung tích 75ml | Sodium chloride, potassium chloride, propylen glycol, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, nước biển sâu… | Bình xịt chứa dung dịch vệ sinh mũi dùng cho trẻ em. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 4000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi - Trẻ em Nước biển sâu Xisat (75 ml)
17 | BXM12 | Bình xịt mũi dùng cho trẻ em từ 6-12 tuổi, dung tích 75ml | Sodium chloride, potassium chloride, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, benzalkonium chloride, propylene glycol, nước biển sâu, các nguyên tố vi lượng khác (nếu có). | Bình xịt chứa dung dịch đẳng trương vệ sinh mũi dùng cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Áp suất trung bình 6,5-7,0 kg/cm2 Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 2000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi - Trẻ em Xịt mũi phun sương XP (75ml)
18 | BXM13 | Bình xịt mũi dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi, dung tích 50ml | Sodium chloride, potassium chloride, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, benzalkonium chloride, propylene glycol, nước biển sâu, các nguyên tố vi lượng khác (nếu có). | Bình xịt chứa dung dịch đẳng trương vệ sinh mũi dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Áp suất thấp 6,0-6,5 kg/cm2 Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích bình: 50ml | Hộp chứa 1 bình | 3000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi - Xịt mũi phun sương XP (50 ml)
19 | BXM14 | Bình xịt vệ sinh mũi dùng cho người lớn, dung tích 75ml | Sodium chloride, potassium chloride, copper II sulfate pentahydrate, zinc sulfate heptahydrate, polysorbate 80, tinh dầu bạc hà, L-menthol, sodium benzoate, benzalkonium chloride, aloevera, allantoin, nước biển sâu... các nguyên tố vi lượng khác (nếu có) | Bình xịt vệ sinh mũi, dùng cho người lớn, áp suất bình 7,5-8,0 kg/cm2 Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích bình: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 2000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi - Người lớn Xịt mũi phun sương XP (75 ml)
20 | BXM15 | Bình xịt mũi đẳng trương dung tích 75ml | Sodium Chloride (NaCl) + Sodium Bicarbonate | Bình xịt mũi đẳng trương. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Phun sương. Dung tích bình: 75ml | Hộp chứa 1 bình | 5000 | #REF! | 3 | Neimed Nasamist saline spay isotonic (Xuất xú: Mỹ, Châu ÂU)
21 | BXM16 | Bình xịt mũi đẳng trương, dùng cho người lớn và trẻ em dung tích 100ml | Sodium Chloride (NaCl 0,9%), + Sodium Bicarbonat … | Bình xịt mũi đẳng trương NaCl 0,9%, dùng cho người lớn và trẻ em. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích: 100ml | Hộp chứa 1 bình | 12000 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi Saltmax Spay
22 | BXM17 | Bình xịt mũi ưu trương dùng cho trẻ em 1,9% dung tích 100ml | Sodium bicarbonate, Sodium Chloride (NaCl 1,9%), Khoáng vi lượng (Kẽm, Đồng, Mangan), nước tinh khiết, glycerin, … | Bình xịt mũi ưu trương NaCl 1,9% Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích: 100ml | Hộp chứa 1 bình | 2600 | #REF! | 3 | Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương Saltmax Baby 1,9%
23 | BXM18 | Bình xịt mũi ưu trương 2,3% dung tích 100ml | Sodium bicarbonate, Sodium Chloride (NaCl 2,3%), Khoáng vi lượng (Kẽm, Đồng, Mangan), nước tinh khiết, glycerin… | Bình xịt mũi ưu trương NaCl 2,3% Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. Bình xịt phun sương. Dung tích: 100ml | Hộp chứa 1 bình | 11000 | #REF! |  | Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương Saltmax +++
24 | BXM19 | Bình xịt mũi đẳng trương dung tích 100ml | Nước biển đẳng trương chứa NaCl 0,9% | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho trẻ em từ 0 tuổi. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Bình xịt phun sương. Dung tích: 100ml | Hộp chứa 1 bình | 5000 | #REF! | 3 | Nasadoo (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
25 | BXM20 | Bình xịt mũi ưu trương dung tích 100ml | Nước biển ưu trương chứa NaCl 2,1%, Aloe Vera, Chamomile, các nguyên tố vi lượng … | Bình xịt mũi ưu trương dùng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn. Tiêu chuẩn kỹ thuật: theo tiêu chuẩn châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Devices) Bình phun sương. Dung tích: 100ml | Hộp chứa 1 bình | 5000 | #REF! | 3 | Nasadoo plus (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
26 | BXM21 | Bình xịt mũi đẳng trương, dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh, dung tích 120ml | NaCl (0,9%), Aloe Vera, Camomile, nước tinh khiết. | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho trẻ sơ sinh. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device). Phun sương. Dung tích: 120ml. | Hộp chứa 1 bình | 1200 | #REF! | 3 | RESPIMAR Pediátrico 120mL (Xuất xứ: Châu ÂU)
27 | BXM22 | Bình xịt mũi đẳng trương dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, dung tích 120ml | NaCl (0.9%), Aloe Vera, Camomile, nước tinh khiết. | Bình xịt mũi đẳng trương NaCl 0,9%, dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) Bình phun sương. Dung tích bình: 120ml | Hộp chứa 1 bình | 1100 | #REF! | 3 | RESPIMAR Limpieza E Hidratación 120mL (0,9%) (Xuất xứ: Châu ÂU)
28 | GM01 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho trẻ em | NaCl + NaHCO3 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 120ml. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) | Gói/túi | 7000 | #REF! | 3 | Neimed sinus rinse pediatric 120 sachets (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
29 | GM02 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 180ml | NaCl + NaHCO3 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 180ml. | Gói/túi | 15000 | #REF! | 3 | Muối rửa mũi xoang Cát Linh (XS: Việt Nam)
30 | GM03 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 240ml | NaCl + NaHCO3 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 240ml. | Gói/túi | 21000 | #REF! | 3 | Gói muối rửa mũi SRK SALTMAX/ Visaline Multi (XS: Việt Nam)
31 | GM04 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 240ml | NaCl + NaHCO3 | Gói muối pha dung dịch đẳng trương cho bình dung tích 240ml. Tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Châu Âu (Council Directive 93/42/EEC hoặc EU Regulation 2017/745 for Medical Device) | Gói/túi | 13500 | #REF! | 3 | Neimed sinus rinse 120 sachets (Xuất xứ: Mỹ, Châu ÂU)
32 | SM01 | Dung dịch/hỗn dịch súc miệng, họng, thể tích 300ml | Sodium bicarbonate, sodium borate, sodium benzoat, polyethylene glycol 40 hydrogenated … | Dung dịch/hỗn dịch súc miệng, họng. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. Thể tích: 300ml | Hộp 1 chai/lọ | 8100 | #REF! | 3 | Nước súc miệng, họng SMH PRO AG+++ (XS: Việt Nam)
33 | VET01 | Sản phẩm bôi vết thương, hỗ trợ liền sẹo | Acid Hyaluronic, Octyldodecanol, Cetearyl, Ethylhexanoate, Ceteareth-25... | Gel/Kem/Mỡ/Hỗn dịch bôi giúp nhanh liền sẹo, hỗ trợ liền sẹo.Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. ≥ 20g | Tuýp/gói /túi/ống | 520 | #REF! |  | Akutol/ XS: Châu ÂU.
34 | VET02 | Sản phẩm bôi vết thương, hỗ trợ liền sẹo | Dimethicon/Vinyl Dimethicon, Crosspolymer, Decamethyltetrasiloxane, Ascorbylpalmitate... | Gel/Kem/Mỡ/Hỗn dịch bôi giúp nhanh liền sẹo, hỗ trợ liều sẹo. Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn tại Dược Điển Việt Nam. ≥ 15ml | Tuýp/gói/ túi/ống | 300 | #REF! |  | Okuscar/ XS: Châu Âu
GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Cảnh